Annexure - 5

Enquiry No. 1/PE220517/8

Date : 17.06.2022

Due Date : 20.07.2022

| Sl.No. | Size | Quantity in (KGS) |
| --- | --- | --- |
|  | Super Enamelled Copper Wire, Insulation Class: F, Grade-2 without bonding layer and confirming to IS:13730 Part-3 and as per following size : |  |
| 1 | 17 SWG | 250 KGS. |
| 2 | 18 SWG | 500 KGS. |
| 3 | 18.5 SWG | 250 KGS. |
| 4 | 19 SWG | 500 KGS. |
| 5 | 19.5 SWG | 250 KGS. |
| 6 | 20 SWG | 500 KGS. |
| 7 | 21 SWG | 500 KGS. |
| 8 | 22 SWG | 400 KGS. |
| 9 | 23 SWG | 500 KGS. |
| 10 | 24 SWG | 25 KGS. |
| 11 | 25 SWG | 25 KGS. |
| 12 | 34 SWG | 25 KGS. |
| 13 | 35 SWG | 25 KGS. |
| 14 | 36 SWG | 25 KGS. |

NOTE  :  1)     The Super Enamelled Copper Wires shall be sent in non-returnable strong wooden or fibre drums.

2)    Test and Guarantee Certificate shall be furnished alongwith supply of above super enamelled copper wire.

(Anjana Mahanty)

Asst. Purchase Officer